РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

Боброва Ивана Сергеевича

обучающегося по направлению подготовки

35.03.06 Агроинженерия

профиль (направленность) подготовки:

Электрооборудование и электротехнологии

выполненную по теме:

Модернизация электропривода системы вентиляции коровника ООО «Петербургская Нива» Волосовского района Ленинградской области

- Основные достоинства выпускной квалификационной работы (актуальность, соответствие содержания и структуры выбранной теме, практическая значимость и научная обоснованность и пр.): Положительной стороной работы является комплексный характер исследования. В работе выполнены расчёты электрических нагрузок, произведён выбор электродвигателей, коммутационной аппаратуры и средств автоматизации. Разработаны структурная, функциональная и принципиальная электрическая схемы модернизированной системы. Следует отметить практическую направленность работы. Предложенные технические решения ориентированы на внедрение в условиях действующего сельскохозяйственного предприятия и позволяют повысить эффективность микроклиматического обеспечения животноводческого объекта.

- Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе:

При выборе оборудования приведено ограниченное количество альтернативных вариантов, вследствие чего сравнительный анализ технических решений представлен недостаточно полно. В расчётной части недостаточно подробно рассмотрено влияние сезонных колебаний температуры наружного воздуха на режимы работы системы вентиляции.

Рецензенту хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:

– Почему для модернизации выбран именно предложенный тип электропривода и какие преимущества он имеет по сравнению с традиционной схемой управления вентиляторами?

– Каким образом будет обеспечиваться работа системы вентиляции при отказе одного из электродвигателей или элементов системы управления?

| Требования к выпускной квалификационной работе |  | Оценка (+, -) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В основном соответствует | Соответствует | Не соответствует |
| 1 | Актуальность темы |  | + |  |
| 2 | Полнота обзора литературных источников | + |  |  |
| 3 | Соответствие методов исследования поставленной цели |  | + |  |
| 4 | Междисциплинарный характер работы |  | + |  |
| 5 | Четкость, логика, аргументация и стиль изложения материала |  | + |  |
| 6 | Использование современных компьютерных технологий |  | + |  |
| 7 | Качество оформления материалов и результатов исследования | + |  |  |
| 8 | Оригинальность и новизна полученных результатов | + |  |  |
| 9 | Практическая значимость |  | + |  |

4. Общее заключение по выпускной квалификационной работе (рекомендация о допуске к защите и оценка; автор достоин/не достоин присвоения квалификации (степени):  
Считаю, что выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично», а её автор достоин присвоения квалификации бакалавра по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия».

Рецензент доцент кафедры энергообеспечения предприятий

и электротехнологий, к.т.н., Кравцова Е.В. /_______________ /______________2026 г.

(ученая степень, звание, фамилия, инициалы, подпись, дата)

С рецензией ознакомлен   Бобров И.С.     /                         /	2026 г.

(Фамилия И.О. обучающегося)	(подпись обучающегося)